Modello di offerta tecnica

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

##### All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 71, DEL D.LGS. N. 36/2023, PER LA Fornitura e allestimento di mezzi furgonati per monitoraggio ammoniaca/ossidi di azoto, SO2/H2S, BTEX, e particolato (gravimetrico PM10/2,5), ozono E ACQUISTO STRUMENTAZIONE PER LA RETE REGIONALE DELLA QUALITà DELL’ARIA

Fornitura nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari

CUP I83C22000640005

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................…………………………………………………………

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….tel. ………………………………………………...............................................................................

fax ………….............…......….........................................

(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti da costituire riportare le indicazioni di cui sopra per tutti i componenti)

si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui alla all’offerta tecnica presentata, che di seguito si riassumono.

LOTTO1

N.2 VEICOLI ELETTRICI FURGONATI ALLESTITI

VEICOLI - REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI di cui al capitolato tecnico art 2 p.to A

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Allestimento interno: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vano bombole

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allestimento esterno:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sistemi di prelievo di aria ambiente ed espulsione aria strumentale:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dotazioni di sicurezza:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Palo meteorologico e specifiche sensori:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impianto elettrico e di illuminazione:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impianto di condizionamento aria:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Garanzia e corso di addestramento operatori Arpa:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| n° | criteri di valutazione | punti max |  | sub-criteri di valutazione | punti D max | Punti Q max | Punti T max | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Valutazione furgoni | 15 | 1.1 | Estensione della garanzia della batteria di trazione. Percorrenza ≥ 195.000 km o una durata della garanzia superiore di due anni (8+2), con capacità di carica residua ≥70% del valore nominale – punti 1 Percorrenza≥ 225.000 km o una durata della garanzia superiore di tre anni di garanzia (8+3), con capacità di carica residua ≥70% del valore nominale – punti 3 Nessuna estensione di garanzia – punti 0 |  |  | 3 |  |
|  |  |  | 1.2 | Tempi e modalità ricarica batterie, da un livello del 1 % sino all’80% Espressa in ore |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 1.3 | Portata utile furgone non allestito. Espressa in kg |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1.4 | Volume di carico furgone non allestito. Espresso in m3 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | 1.5 | Altezza vano di carico dal pianale. Espressa in cm |  | 2 |  |  |
| 2 | Allestimento furgoni | 40 | 2.1 | Progetto di allestimento vano di carico con particolare attenzione ai criteri di usabilità e massimizzazione degli spazi anche in previsione di ulteriori dotazioni strumentali e/o ausiliarie | 7 |  |  |  |
|  |  |  | 2.2 | Descrizione dotazioni di sicurezza per l’accesso e l’uscita dal vano di carico (es: maniglie antipanico, di appiglio, scalette) | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2.3 | Descrizione dotazioni per l’accesso al tetto e rispondenza ai criteri di sicurezza per l’effettuazione di attività in quota. Sistemi di apertura e chiusura, specificare se manuali o automatici | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 2.4 | Descrizione sistemi di sicurezza degli impianti elettrici, di deposito e distribuzione dei gas tecnici | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2.5 | Descrizione sistema di condizionamento con particolare riferimento a soluzioni che massimizzino la distribuzione del fluido condizionato e che contengano i consumi elettrici | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 2.6 | Descrizione sistemi di stabilizzazione del mezzo mobile utile a renderlo stabile durante le attività di campionamento e manutenzione specificando se manuali od automatici | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.7 | Presenza e descrizione di sistemi che consentano la ricarica del furgone in campo e compatibilità dell’automezzo con i sistemi di ricarica esistenti presso le sedi di Arpa Piemonte (Tipo 2, potenza 11 kW trifase realizzati con wallbox ABB Terra AC Cod.6AGC082156) | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 2.8 | Stima del peso di tutte le dotazioni che costituiscono l’allestimento, impianti e apparati ausiliari, strumenti di monitoraggio compresi |  | 5 |  |  |

## Strumentazione di misura, campionamento e ausiliaria

N° 2 CAMPIONATORI SEQUENZIALI GRAVIMETRICI DI PARTICOLATO PM10 E PM2,5 (IN DOPPIA LINEA)

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI di cui al capitolato tecnico art. 2

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corso di addestramento degli operatori Arpa

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Garanzia e manutenzione

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| Criteri di valutazione | P.Max |  | Sub-criteri di valutazione | P.ti D max | P.ti Q max | P.ti T max | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Peso campionatore - Il punteggio max sarà attribuito al campionatore con peso minore |  | 1 |  |  |
| Campionatore sequenziale PM10/2,5 | 8 | 2 | Performance metrologiche Il punteggio sarà attribuito considerando le caratteristiche metrologiche dello strumento proposto relative a sensori di T e P e Flusso di aspirazione |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 | Possesso di certificazioni QAL1 conformità alle norme EN 12341:2023, EN 15267-1:2009, EN 15267-2:2023 o certificazione secondo la norma EN 12341:2023, rilasciate da un ente terzo accreditato |  |  | 2 |  |
|  |  | 4 | Portafiltri di capacità maggiore di 21 filtri |  | 1 |  |  |
|  |  | 5 | Estensione della garanzia Ulteriori 12 mesi – 1 punti Ulteriori 24 mesi – 2 punti |  |  | 2 |  |

N° 2 analizzatori gascromatografici automatici in continuo per la determinazione in ambiente esterno di Benzene, Toluene, Etilbenzene e Xileni (BTEX)

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI di cui al capitolato tecnico art. 2

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corso di addestramento degli operatori Arpa

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Garanzia e manutenzione

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| Criteri di valutazione | P.Max |  | Sub-criteri di valutazione | P.ti D max | P.ti Q max | P.ti T max | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Peso analizzatore - Il punteggio max sarà attribuito al campionatore con peso minore |  | 1 |  |  |
| Analizzatore BTEX | 8 | 2 | Consumi elettrici - Il punteggio max sarà attribuito al campionatore con consumo di corrente elettrica minore |  | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Estensione della garanzia Ulteriori 12 mesi – 1 punti Ulteriori 24 mesi – 2 punti |  |  | 2 |  |
|  |  | 4 | Performance metrologiche (limite rilevabilità, incertezza estesa, tempo dichiarato in cui la deriva di span supera il 5%) - Il punteggio sarà attribuito considerando le caratteristiche Metrologiche dello strumento proposto |  | 2 |  |  |
|  |  | 5 | Possesso certificazione QAL1, o equivalente, che ne attesti la conformità alla UNI EN 14662-3:2015, UNI EN 15267-1:2009 e UNI EN 15267-2:2009, UNI EN 15267-1:2009 e UNI EN 15267-2:2009 oppure certificazione secondo UNI EN 14662-3:2015, rilasciate da un ente terzo accreditato |  |  | 2 |  |

N. 2 ANALIZZATORI DI AMMONIACA/NOx

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI di cui al capitolato tecnico art 2

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corso di addestramento degli operatori Arpa

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Garanzia e manutenzione

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| Criteri di valutazione | P.Max |  | Sub-criteri di valutazione | P.ti D max | P.ti Q max | P.ti T max | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Peso analizzatore - Il punteggio max sarà attribuito all’analizzatore con peso minore |  | 1 |  |  |
| Analizzatore Ammoniaca / NOx | 8 | 2 | Consumi elettrici - Il punteggio max sarà attribuito al campionatore con consumo di corrente elettrica minore |  | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Estensione della garanzia Ulteriori 12 mesi – 1 punti Ulteriori 24 mesi – 2 punti |  |  | 2 |  |
|  |  | 4 | Performance metrologiche Deriva giornaliera del valore di zero, Deriva giornaliera del valore di span Limite di rilevabilità |  | 2 |  |  |
|  |  | 5 | Soluzioni che permettano l’aumento della sicurezza anche con processi che permettano di effettuare controlli da remoto di zero e span |  |  | 2 |  |

N.2 ANALIZZATORI DI SO2/H2S

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI di cui al capitolato tecnico art 2

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corso di addestramento degli operatori Arpa

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Garanzia e manutenzione

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| Criteri di valutazione | P.Max |  | Sub-criteri di valutazione | P.ti D max | P.ti Q max | P.ti T max | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Peso campionatore - Il punteggio max sarà attribuito all’analizzatore con peso minore |  | 1 |  |  |
| Analizzatore SO2/H2S | 8 | 2 | Consumi elettrici - Il punteggio max sarà attribuito al campionatore con consumo di corrente elettrica minore |  | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Estensione della garanzia Ulteriori 12 mesi – 1 punti Ulteriori 24 mesi – 2 punti |  |  | 2 |  |
|  |  | 4 | Performance metrologiche – deriva di zero a lungo termine e a breve termine, deriva di span a lungo termine e a breve termine |  | 2 |  |  |
|  |  | 5 | Detection limit – il punteggio maggiore verrà attribuito alla fornitura con limite inferiore |  | 1 |  |  |
|  |  | 6 | Soluzioni che permettano l’aumento della sicurezza anche con sistemi di controllo da remoto di zero e span | 1 |  |  |  |

N.2 ANALIZZATORI NOX

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI di cui al capitolato tecnico art 2

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corso di addestramento degli operatori Arpa

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Garanzia e manutenzione

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| Criteri di valutazione | P.Max |  | Sub-criteri di valutazione | P.ti D max | P.ti Q max | P.ti T max | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Peso analizzatore - Il punteggio max sarà attribuito all’analizzatore con peso minore |  | 1 |  |  |
| Analizzatore NOx | 8 | 2 | Consumi elettrici - Il punteggio max sarà attribuito al campionatore con consumo di corrente elettrica minore |  | 1 |  |  |
|  |  | 3 | Estensione della garanzia Ulteriori 12 mesi – 1 punti Ulteriori 24 mesi – 2 punti |  |  | 2 |  |
|  |  | 4 | Performance metrologiche deriva a breve termine del valore di zero deriva a breve termine del valore di span deriva a lungo termine di zero deriva a lungo termine di span |  | 2 |  |  |
|  |  | 5 | Possesso certificazione QAL1, o equivalente, che ne attesti la conformità alla UNI EN 14211-3:2015 o precedente norma UNI EN 14211:2012; UNI EN 15267-1:2009, UNI EN 15267-2:2009 e UNI EN 15267-2:2009 oppure certificazione secondo UNI EN 14211-:2015, rilasciate da un ente terzo accreditato |  |  | 2 |  |

LOTTO 2

N.5 ANALIZZATORI DI OZONO

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI di cui al capitolato tecnico art 2

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corso di addestramento degli operatori Arpa

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Garanzia e manutenzione

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| Criteri di valutazione | P.Max |  | Sub-criteri di valutazione | P.ti D max | P.ti Q max | P.ti T max | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Stabilità della lettura del controllo di span eseguito con generatore esterno Drift di span entro il ±5% >= 90 gg: 10 punti Drift di span entro il ±5% <= 90gg: 0 punti |  |  | 10 |  |
| Analizzatore di ozono | 30 | 2 | Stabilità del generatore interno Drift di span entro il ±5% >= 30gg: 10 punti Drift di span entro il ±5% <= 30gg: 0 punti |  |  | 10 |  |
|  |  | 3 | Possesso - certificazione QAL1, o equivalente, che ne attesti la conformità alla UNI EN 14625:2025 o precedente norma UNI EN 14625:2012, UNI EN 15267-1:2009 e UNI EN 15267-2:2009 rilasciato da un ente terzo accreditato – punti 5 - certificazione secondo la norma EN UNI EN 14625:2025 rilasciato da un ente terzo accreditato – punti 3 - nessuna certificazione da soggetto terzo – punti 0 |  |  | 5 |  |
|  |  | 4 | Valutazione del sistema di aspirazione del campione tramite pompa alloggiata all’interno che garantisce l’accensione in sincrono con l’apparecchio: presenza - punti 2 assenza - punti 0 |  |  | 2 |  |
|  |  | 5 | Estensione della garanzia Ulteriori 12 mesi – 2 punti Ulteriori 24 mesi – 3 punti |  |  | 3 |  |

N.2 ANALIZZATORI BTEX

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI di cui al capitolato tecnico art 2

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corso di addestramento degli operatori Arpa

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Garanzia e manutenzione

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| Criteri di valutazione | P.Max |  | Sub-criteri di valutazione | P.ti D max | P.ti Q max | P.ti T max | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | Estensione della garanzia Ulteriori 12 mesi – 2 punti Ulteriori 24 mesi – 5 punti |  |  | 10 |  |
| Analizzatore di ozono | 30 | 2 | Performance metrologiche (limite rilevabilità, incertezza estesa, tempo dichiarato in cui la deriva di span supera il 5%) - Il punteggio sarà attribuito considerando le caratteristiche Metrologiche dello strumento proposto |  | 10 |  |  |
|  |  | 3 | Possesso certificazione QAL1, o equivalente, che ne attesti la conformità alla UNI EN 14662-3:2015, UNI EN 15267-1:2009 e UNI EN 15267-2:2009, UNI EN 15267-1:2009 e UNI EN 15267-2:2009 – punti 5 certificazione secondo UNI EN 14662-3:2015, rilasciate da un ente terzo accreditato – punti 3 - nessuna certificazione da soggetto terzo – punti 0 |  |  | 10 |  |

N.2 ANALIZZATORI MONOSSIDO DI CARBONIO

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI di cui al capitolato tecnico art 2

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITA

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corso di addestramento degli operatori Arpa

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Garanzia e manutenzione

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

| Criteri di valutazione | P.Max |  | Sub-criteri di valutazione | P.ti D max | P.ti Q max | P.ti T max | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | sistema capace di minimizzare l’effetto dei gas interferenti: presenza: 2 assenza: 0 |  |  | 2 |  |
| Analizzatore di CO | 20 | 2 | Estensione della garanzia Ulteriori 12 mesi – 2 punti Ulteriori 24 mesi – 3 punti |  |  | 3 |  |
|  |  | 3 | Performance metrologiche deriva di zero a breve termine deriva di span a breve termine deriva di zero a lungo termine deriva dispan a lungo termine |  | 10 |  |  |
|  |  | 4 | Possesso - certificazione QAL1, o equivalente, che ne attesti la conformità alla che ne attesti la conformità alla che ne attesti la conformità alla UNI EN 14626:2025 (preferibile) o precedente norma UNI EN 14626:2012, UNI EN 15267-1:2009 e UNI EN 15267-2:2009 rilasciato da un ente terzo accreditato – punti 5 - certificazione secondo UNI EN 14662-3:2015 rilasciato da un ente terzo accreditato – punti 3 Nessuna certificazione di soggetto terzo – punti 0 |  |  | 5 |  |

Firma del/i legale/i rappresentante