## allegato 1.1 full risk
Quadrante | Nome stazione | PROVINCIA | Parametro | strumento | serie n° | inventario n° |  | fine garanzia
NORD OVEST | Borgaro T. - Caduti | TORINO | Benzene | CHROMATOTEC AIR TOXIC GC 866 | 25730625 | 64485 |  | 2029-01-31
| Borgaro T. - Caduti | TORINO | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API T200 | 6871 | 55410
| Borgaro T. - Caduti | TORINO | Ozono (O3) | TELEDYNE API 400E | 4885 | 57272
| Borgaro T. - Caduti | TORINO | IPA e Metalli | TCR TECORA CHARLIE/SENTINEL PM | 106/029 | no etichetta | verificare campionatore
| Borgaro T. - Caduti | TORINO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 448 | 55404
| Ceresole Reale - Diga | TORINO | Ozono (O3) | TELEDYNE API 400E | 2130 | 47976
| Ceresole Reale - Diga | TORINO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 265 | 51977
| Chieri - Bersezio | TORINO | Ozono (O3) | TELEDYNE API T400 | 7777 | 64491 |  | 2030-01-31
| Chieri - Bersezio | TORINO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 426 | 55322
| Druento - La Mandria | TORINO | Ozono (O3) | TELEDYNE API T400 | 4886 | 57271
| Druento - La Mandria | TORINO | PM10 | DADOLAB GIANO | SQ112A320250277 | 64487 |  | 2030-11-30
| Ivrea - Liberazione | TORINO | Ozono (O3) | THERMO SCIENTIFIC Mod. 49i | 12218218397 | 58906
| Ivrea - Liberazione | TORINO | PM10/PM2,5 | DADOLAB GIANO | SQ112A320250275 | 64489 |  | 2030-11-30
| Orbassano - Gozzano | TORINO | Ozono (O3) | TELEDYNE API T400 | 4887 | 57270
| Oulx - Roma | TORINO | Monossido di carbonio (CO) | TELEDYNE API T300 | 6060 | 58910
| Oulx - Roma | TORINO | PM10 | TCR TECORA CHARLIE/SENTINEL PM | 028755/149/057 | 31398
| Oulx - Roma | TORINO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 456 | 51294 | arriverà entro il 2026 da domodossola
| Settimo T. - Vivaldi | TORINO | Ammoniaca (NH3) | TELEDYNE API T201 | 944 | 64486 |  | 2030-12-31
| Settimo T. - Vivaldi | TORINO | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API T200 | 6873 | 55411
| Settimo T. - Vivaldi | TORINO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 446 | 55403
| Settimo T. - Vivaldi | TORINO | Benzo(a)pirene nel PM10 | DADOLAB GIANO | SQ111A520240241 | 64475 |  | 2030-06-30
| Susa - Repubblica | TORINO | Ozono (O3) | THERMO SCIENTIFIC Mod. 49i | 1202809383 | 57234
| Susa - Repubblica | TORINO | PM10 | DADOLAB GIANO | SQ112A420250280 | 64488 |  | 2030-11-30
| Torino - Consolata | TORINO | Biossido di zolfo (SO2) | TELEDYNE API T100 | 6411 | 58911
| Torino - Consolata | TORINO | Benzene | Air Toxic STD model A73022 | 23090424 | 63189 |  | 2026-08-01
| Torino - Consolata | TORINO | Monossido di carbonio (CO) | TELEDYNE API T300 | 6059 | 58908
| Torino - Consolata | TORINO | PM10 | DADOLAB GIANO | SQ111A520240239 | 64474 |  | 2030-06-30
| Torino - Lingotto | TORINO | Ammoniaca (NH3) | TELEDYNE API T201 | 284 | 53776
| Torino - Lingotto | TORINO | Black Carbon | MAGEE SCIENTIFIC AE33 Aethalometer | AE33-S07-00665 | 54769
| Torino - Lingotto | TORINO | Ozono (O3) | THERMO SCIENTIFIC Mod. 49i | 12218218398 | 58907
| Torino - Lingotto | TORINO | PM | GRIMM CPC 5420 | 54202505 | 64490 |  | 2028-10-31
| Torino - Lingotto | TORINO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 441 | 55408
| Torino - Rebaudengo | TORINO | Biossido di zolfo (SO2) | TELEDYNE API T100 | 6410 | 58912
| Torino - Rebaudengo | TORINO | Black Carbon | Met One BC 1054 | F15158 |  |  | 2028-10-31
| Torino - Rebaudengo | TORINO | Benzene | Air Toxic STD model A73022 | 23080424 | 63190 |  | 2026-08-01
| Torino - Rebaudengo | TORINO | Monossido di carbonio (CO) | TELEDYNE API T300 | 6057 | 58909
| Torino - Rebaudengo | TORINO | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API T200 | 5391 | 57273
| Torino - Rebaudengo | TORINO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 442 | 55409
| Torino - Rebaudengo | TORINO | As/Pb/Ni/Cd nel PM10 | DADOLAB GIANO | SQ111A320250273 | 64476 |  | 2030-06-30
| Torino - Rubino | TORINO | Benzene | Air Toxic STD model A73022 | 23100424 | 63190 | installato quello di lingotto dal 15/1 | 2026-08-01
| Torino - Rubino | TORINO | Ozono (O3) | TELEDYNE API T400 | 7778 | 64492 |  | 2030-01-31
| Torino - Rubino | TORINO | PM10 | TCR TECORA CHARLIE/SENTINEL PM | 148073P | 31408 | verificare campionatore
| Torino - Rubino | TORINO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A Dual Channel - Hourly Mode Monitor | 341 | 62850
| Vinovo - Volontari | TORINO | Ozono (O3) | THERMO SCIENTIFIC Mod. 49i | 12121812911 | 58905
| Vinovo - Volontari | TORINO | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API T200 | 6878 | 55412
| Vinovo - Volontari | TORINO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A Dual Channel - Hourly Mode Monitor | 339 | 62851
SUD OVEST | Alba - Tanaro | CUNEO | Benzene | CHROMATOTEC AIR TOXIC GC 866 | 24940411 | 46641
| Alba - Tanaro | CUNEO | Ozono (O3) | TELEDYNE API T400 | 7781 | 28930 |  | 2030-01-31
| Alba - Tanaro | CUNEO | PM10 | DADOLAB GIANO | SQ112A320250274 |  |  | 2030-11-30
| Cavallermaggiore-Galilei | CUNEO | Ammoniaca (NH3) | TELEDYNE API T201 | 283 | 46787
| Cavallermaggiore-Galilei | CUNEO | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API T200 | 6800 | 54402
| Cavallermaggiore-Galilei | CUNEO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 439 | 54401
| Cavallermaggiore-Galilei | CUNEO | Benzo(a)pirene nel PM10 | DIGITEL DPA14 | 157 | 54400
| Cuneo - Alpini | CUNEO | Ozono (O3) | TELEDYNE API 400A | 690 | 24110
| Cuneo - Alpini | CUNEO | PM10/PM2,5 | DADOLAB GEMINI | SQ122A720240254 | 62412 |  | 2030-06-30
| Mondovi' - Aragno | CUNEO | Monossido di carbonio (CO) | TELEDYNE API 300E | 583 | 28967 | 28337
| Mondovi' - Aragno | CUNEO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 444 | 54368
| Mondovi' - Aragno | CUNEO | Benzo(a)pirene nel PM10 | TCR TECORA CHARLIE/SENTINEL PM | Charlie 122140A + Sentinel 1223/530 | non ancora assegnato
| Saliceto - Moizo | CUNEO | Ozono (O3) | THERMO SCIENTIFIC Mod. 49i | 12218218400 | 60522
| Saliceto - Moizo | CUNEO | PM10 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 607296 | 35919
| Alessandria - D'Annunzio | ALESSANDRIA | PM10 | DADOLAB GIANO | SQ112A320250274 |  |  | 2030-11-30
| Alessandria - Volta | ALESSANDRIA | Ozono (O3) | TELEDYNE API T400 | 7779 |  |  | 2030-01-31
| Alessandria - Volta | ALESSANDRIA | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A Dual Channel - Hourly Mode Monitor | 148 | 51530
| Casale M.to - Castello | ALESSANDRIA | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API T200 | 6879 | 54831
| Casale M.to - Castello | ALESSANDRIA | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A Dual Channel - Hourly Mode Monitor | 334 | 60605
| Dernice - Costa | ALESSANDRIA | Biossido di zolfo (SO2) | TELEDYNE API 100 A | 516 | 19061 | verificare inventario
| Dernice - Costa | ALESSANDRIA | Ozono (O3) | THERMO SCIENTIFIC Mod. 49i | I2218218395 | 54870
| Dernice - Costa | ALESSANDRIA | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 426 | 54869
| Asti - Baussano | ASTI | Benzene | CHROMATOTEC AIR TOXIC GC 866 | 25720625 | 60623 |  | 2029-01-31
| Asti - Baussano | ASTI | PM10 | DADOLAB GIANO | SQ112A420250278 |  |  | 2030-11-30
| Asti - D'Acquisto | ASTI | Ozono (O3) | TELEDYNE API 400E | 579 | 28318
| Asti - D'Acquisto | ASTI | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 427 | 37893
| Vinchio - San Michele | ASTI | Ammoniaca (NH3) | TELEDYNE API T201 | 943 | non ancora assegnato |  | 2030-12-31
| Vinchio - San Michele | ASTI | Ozono (O3) | TELEDYNE API T400 | 77780 | 60624 |  | 2030-01-31
| Vinchio - San Michele | ASTI | Black Carbon | Met One BC 1054 | F15159 |  |  | 2028-10-31
| Vinchio - San Michele | ASTI | PM10/PM2,5 | DADOLAB GEMINI | SQ122A120250258 | 60614 |  | 2030-06-30
| Biella - Sturzo | BIELLA | Ozono (O3) | TELEDYNE API T400 | 4884 | 53262
| Biella - Sturzo | BIELLA | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A Dual Channel - Hourly Mode Monitor | 151 | 49464
| Cossato - Pace | BIELLA | PM10 | DADOLAB GIANO | SQ111A220250263 |  |  | 2030-06-30
| Cossato - Pace | BIELLA | Ozono (O3) | TELEDYNE API T400 | 7782 |  |  | 2030-01-31
| Trivero - Ronco | BIELLA | Ozono (O3) | TELEDYNE API T400 | 6701
| Trivero - Ronco | BIELLA | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 443
| Trivero - Ronco | BIELLA | Benzo(a)pirene nel PM10 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 1103569 | 49415
| Borgomanero - Molli | NOVARA | Monossido di carbonio (CO) | TELEDYNE API T300 | 6058 | 56601
| Borgomanero - Molli | NOVARA | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A Dual Channel - Hourly Mode Monitor | 340 | 60703
| Borgomanero - Molli | NOVARA | Benzo(a)pirene nel PM10 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 1224737 | 49828 | verificare
| Cerano - Bagno | NOVARA | Benzene | CHROMATOTEC AIR TOXIC GC 866 | 20920411 | 49775
| Cerano - Bagno | NOVARA | Biossido di zolfo (SO2) | TELEDYNE API T100 | 6409 | 56603
| Cerano - Bagno | NOVARA | PM10 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 13582 | 39558
| Novara - Arpa | NOVARA | Ozono (O3) | TELEDYNE API 400A | 2750 | 39679
| Novara - Arpa | NOVARA | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A Dual Channel - Hourly Mode Monitor | 149/2013 | 56619
| Novara - Roma | NOVARA | Biossido di zolfo (SO2) | TELEDYNE API 100E | 6413 | 56604
| Novara - Roma | NOVARA | Monossido di carbonio (CO) | TELEDYNE API T300 | 6061 | 56602
| Novara - Roma | NOVARA | PM10 | DADOLAB GIANO | SQ112A420250279 | 63824 |  | 2030-11-30
| Baceno - Alpe Devero | VERBANIA | Ozono (O3) | TELEDYNE API 400E | 1891 | 39465 | verificare
| Baceno - Alpe Devero | VERBANIA | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 266 | 49833
| Domodossola - Curotti | VERBANIA | Ozono (O3) | THERMO SCIENTIFIC Mod. 49i | 12218218396 | 51295
| Domodossola - Curotti | VERBANIA | Black Carbon | MAGEE SCIENTIFIC AE33 Aethalometer | AE33-S07-00666 | 61990
| Domodossola - Curotti | VERBANIA | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 456 | 51294 | entro 2026 spostato a Oulx | visto che usiamo il palais non metterlo in manutenzione?
| Domodossola - Curotti | VERBANIA | Benzo(a)pirene nel PM10 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 13583 | 39559
| Domodossola - Curotti | VERBANIA | PM10/PM2,5 | PALAS FIDAS SMART200E | 22794 | 62020 |  | chiedere
| Omegna - Crusinallo | VERBANIA | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A Dual Channel - Hourly Mode Monitor | 152 | 51978 | verificare
| Verbania - Gabardi | VERBANIA | Ozono (O3) | TELEDYNE API 400E | 10-0002926 | 39579
| Verbania - Gabardi | VERBANIA | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 447 | 51275
| Borgosesia - Tonella | VERCELLI | Ozono (O3) | TELEDYNE API T400 | 6700 | 55937
| Borgosesia - Tonella | VERCELLI | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 445 | 55925
| Borgosesia - Tonella | VERCELLI | Benzo(a)pirene nel PM10 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 936369P - 013/477 | 47548 / 47549
| Cigliano - Autostrada | VERCELLI | Benzene | CHROMATOTEC AIR TOXIC GC 866 | 25070511 | 51981
| Cigliano - Autostrada | VERCELLI | Biossido di zolfo (SO2) | TELEDYNE API T400 | 6414 | 55938
| Cigliano - Autostrada | VERCELLI | Monossido di carbonio (CO) | TELEDYNE API 300 | 2738 | 49695
| Cigliano - Autostrada | VERCELLI | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A Dual Channel - Hourly Mode Monitor | 155 | 51382
| Vercelli - CONI | VERCELLI | Ammoniaca (NH3) | TELEDYNE API T201 | 945 | 62257 |  | 2030-12-31
| Vercelli - CONI | VERCELLI | PM2.5 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 13590 | 47550
| Vercelli - CONI | VERCELLI | Ozono (O3) | THERMO SCIENTIFIC Mod. 49i | 12218218394 | 55939
| Vercelli - CONI | VERCELLI | PM10 | TCR TECORA CHARLIE/SENTINEL PM | 207094 | 29741
| Vercelli - Gastaldi | VERCELLI | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A Dual Channel - Hourly Mode Monitor | 336 | 62217
Strumenti Allegato 2
| Alessandria - Volta | ALESSANDRIA | PM10 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 432/204 | 32312
| Torino - Lingotto | TORINO | PM10/PM2,5 | DADOLAB GEMINI | SQ122A720240255 | 63233

## allegato 1.2 locali
Quadrante | Nome stazione | PROVINCIA | Parametro | strumento | serie n° | inventario n° |  | fine garanzia
NORD OVEST | Carmagnola - I Maggio | TORINO | PM10 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 237130 | 25183
| Collegno - Francia | TORINO | PM10 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 1224736 | 51064
| Collegno - Francia | TORINO | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API 200E | 2552 | 47241
| Pinerolo - Alpini | TORINO | PM10 | ENVIRONNEMENT MP101M | 1158 | 32309 | 32309
| Torino - Grassi | TORINO | PM10 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 1224738 | 51066
SUD OVEST | Bra - Madonna Fiori | CUNEO | PM10 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 120067 | 28957
| Bra - Madonna Fiori | CUNEO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A Dual Channel - Hourly Mode Monitor | 150/2013 | 46706
| Revello - Staffarda | CUNEO | Ammoniaca (NH3) | TELEDYNE API T201 | 942 | non ancora assegnato |  | 2030-12-31
| Revello - Staffarda | CUNEO | Ozono (O3) | TELEDYNE API 400A | 12218218399 | 60521
| Revello - Staffarda | CUNEO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM DC | 440 | 54375
SUD EST | Arquata S. - Minzoni | ALESSANDRIA | Biossido di zolfo (SO2) | TELEDYNE API T100 | 6412 | 54868
| Arquata S. - Minzoni | ALESSANDRIA | PM10 | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 120066 | 29564
| Tortona - Carbone | ALESSANDRIA | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API 200E | 2551 | 47242
| Tortona - Carbone | ALESSANDRIA | PM10 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A | 407 | 54830
| Novi Ligure - Gobetti | ALESSANDRIA | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API 200A | 2028 | 25157
| Novi Ligure - Gobetti | ALESSANDRIA | PM10 | TCR TECORA CHARLIE/SENTINEL PM | 909363P (834/450) | 47356 / 38639
NORD EST | Biella - Lamarmora | BIELLA | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API 200A | 821 | 30830
| Biella - Lamarmora | BIELLA | PM10 | DADOLAB GIANO | SQ111A520240240 |  |  | 2030-06-30
| Trecate - Verra | NOVARA | Biossido di zolfo (SO2) | TELEDYNE API 100 | 3012 | 49813
| Trecate - Verra | NOVARA | Benzene | CHROMATOTEC AIR TOXIC GC 866 | 25080511 | 49811
| Trecate - Verra | NOVARA | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API 200E | 3863 | 49693
| Castelletto T. - Fontane | NOVARA | Ozono (O3) | TELEDYNE API 400E | 570 | 31879
| Castelletto T. - Fontane | NOVARA | PM10 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A | 411 | 54850
| Pieve Vergonte - Industria | VERBANIA | Benzene | CHROMATOTEC AIR TOXIC GC 866 | 25090511 | 49804
| Pieve Vergonte - Industria | VERBANIA | Biossido di zolfo (SO2) | TELEDYNE API 100E | 498 | 31835
| Pieve Vergonte - Industria | VERBANIA | Ozono (O3) | TELEDYNE API 400E | 2751 | 49698

## allegato 1.3 private
Quadrante | Nome stazione | PROVINCIA | Parametro | strumento | serie n° | inventario n°
NORD OVEST | Baldissero T. (ACEA) - parc | TORINO | Ammoniaca (NH3) | TELEDYNE API T201 | 834 | /
| Baldissero T. (ACEA) - parc | TORINO | Monossido di carbonio (CO) | TELEDYNE API T300 | 1117 | 3979
| Baldissero T. (ACEA) - parco | TORINO | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API 200E | 69 | 39777
| Baldissero T. (ACEA) - parc | TORINO | Ozono (O3) | TELEDYNE API 400E | 1003 | 39778
| Baldissero T. (ACEA) - parc | TORINO | PM10 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A | 419 | /
| Beinasco (TRM) - Aldo Mei | TORINO | Benzene | AIRMOTEC AIR TOXIC 5U | 27210212
| Beinasco (TRM) - Aldo Mei | TORINO | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API 200E | 4161
| Beinasco (TRM) - Aldo Mei | TORINO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A DC | 253
| Beinasco (TRM) - Aldo Mei | TORINO | mercurio (Hg) | DEPOSIMETRO LABSERVICE ANALYTICA | 100231
| Beinasco (TRM) - Aldo Mei | TORINO | mercurio (Hg) gassoso | LUMEX RA-915 AM
| Beinasco (TRM) - Aldo Mei | TORINO | IPA e Metalli | TCR TECORA CHARLIE/SENTINEL PM | 1223/528
| Beinasco (TRM) - Aldo Mei | TORINO | Diossine/Furani | TCR TECORA/ECHO HiVol | H1150277
| Beinasco (TRM) - Aldo Mei | TORINO | Diossine/Furani | TCR TECORA/ECHO HiVol | H1151281
| Leini' (ACEA) - Grande Torino | TORINO | Ammoniaca (NH3) | TELEDYNE API T201 | 833 | \
| Leini' (ACEA) - Grande Torino | TORINO | Monossido di carbonio (CO) | TELEDYNE API 300E | 1226 | 39764
| Leini' (ACEA) - Grande Torino | TORINO | Ossidi di azoto (NOX) | TELEDYNE API 200E | 1002 | 39765
| Leini' (ACEA) - Grande Torino | TORINO | Ozono (O3) | TELEDYNE API 400E | 1098 | 39766
| Leini' (ACEA) - Grande Torino | TORINO | PM10/PM2,5 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A DC | 478 | \
| Torino via Pio VII | TORINO | Deposizioni di Mercurio | DEPOSIMETRO LABSERVICE ANALYTICA | 100264 | 055323
| Ivrea - Liberazione | TORINO | PM10 | FAI INSTRUMENTS SWAM 5A | 395

## allegato 1.4 lab Mob
1.4 Strumentazione presso i laboratori mobili
Strumento | Quantità
Analizzatore NOX/NO/NO2 | 2
Analizzatore O3 | 2
Analizzatore CO | 2
Analizzatore BTEX | 2
Campionatore Sequenziale PM10 | 2
Campionatore Sequenziale PM2,5 | 1
Strumenti Allegato 2
Analizzatore SO2

## allegato 1.5 Trasportabili
| strumento | Modello | NUM_SERIE | NUM_INVENTARIO
Sud Ovest | Campionatore polveri | Digitel DPA14 | 136 | 62345
| Campionatore PM10/PM2.5 TRASP B | Tecora skypost PM | 42650 | 32793
| Campionatore PM10/TRASP C | Tecora skypost PM | 447220 | 33377
Nord est | Campionatore polveri | Tecora Skypost X | 2538004SX1 | 62246
| Campionatore polveri | DIGITEL DPA14 | 138 | 55859
Sud Est | Campionatore polveri | Digitel DPA14 | 153 | 54825
| Campionatore polveri | TCR TECORA Skypost PM HV | 1224735 | 37822
Nord Ovest | Campionatore polveri | TCR TECORA SKYPOST PM HV | 126069
| Campionatore polveri | DIGITEL DPA14 | 1610 |  | ?
| Campionatore polveri | TECORA skypost X | 2538003SX1
Campionatori allegato 2
Sud Ovest | Campionatore polveri | Megasystem Lifetek PMS | 71 | 52055
| Campionatore polveri alto volume | Digite HV DHA-80 | 5203 | 61002
| Campionatore polveri alto volume | Digite HV DHA-80 | 1552 | 48886
| Campionatore di PM2.5 (Ex CuneoAlpini) | Tecora skypost PM | 13588 | 46662
| Campionatori polveri trasportabile | TECORA Skypost X
Sud Est | Campionatore polveri trasportabile | Tecora skypost PM | 42651 | 47420
| Campionatore polveri trasportabili | TECORA Skypost X
| Campionatore polveri trasportabile | Megasystem Lifetek PMS | PMS0214 | 60852
Nord Est | Campionatore PM10/PM2.5 seq | Megasystem Lifetek PMS | 72 | 52152
| Campionatore PM10/PM2.5 seq | Megasystem Lifetek PMS | 67 | 52053
Nord Ovest | Campionatori polveri trasportabile | Megasystem Lifetek PMS | 0070 | 053568
| Campionatori polveri trasportabile | Megasystem Lifetek PMS | 0069 | 053567
| Campionatori polveri trasportabile | Digite HV DHA-80 | 1553 | 048887

## Allegato 1.6 Labor Ivrea
Strumento | Quantità
Analizzatore NOX/NO/NO2 | 1
Calibratori O3 | 2
Calibratore di portata TCR Tecora /Flow Cal Air | 6
Generatore aria zero | 1
Analizzatore SO2 | 1
Analizzatore CO | 1
Analizzatore BTEX | 1
Analizzatore O3 | 1
Diluitore T700 sn5678 | 1
Digitel DPA 14 PM10 sn 220 | 1
Digitel DPA 14 PM2,5 sn 210 | 1