## Allegato 5

Modello di offerta tecnica

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;

2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);

3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.

##### All’Agenzia Regionale per la

Protezione Ambientale del Piemonte

Via Pio VII 9

10135 TORINO

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs.36/2023, per l’aggiudicazione della fornitura a n.3 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare ai laboratori di Arpa Piemonte

- Il sottoscritto (1)

..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................

il ..............................................................……………………………………………………………..

in qualità di (2)

…………..................................................................................…………………………………………

e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)

........................................................................…...........…......…………………………………………

con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………

via....................………………………………………………...........................n°....…………………….tel. ………………………………………………...............................................................................

fax ………….............…......….........................................

(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti da costituire riportare le indicazioni di cui sopra per tutti i componenti)

si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui alla all’offerta tecnica presentata, che di seguito si riassumono.

LOTTO 1

N. 1 SISTEMA GC/MS A TRIPLO QUADRUPOLO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IPA NEL PARTICOLATO ATMOSFERICO

DESTINAZIONE:

Dipartimento Nord-Ovest sede di Grugliasco

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI

1. Gascromatografo (punti da 1.1 a 1.10)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Autocampionatore per campioni liquidi (punti da 2.1 a 2.6)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Iniettore PTV (punti da 3.1 a 3.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Iniettore SPLIT/SPLITLESS (punti da 4.1 a 4.3)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Rilevatore di massa a triplo quadrupolo (punti da 5.1 a 5.11)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Ricambi/Forniture ausiliarie e manutenzioni (punti da 6.1 a 6.2)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. La Strumentazione deve possedere di minima le seguenti prestazioni caratteristiche e prestazioni (punti da 7.1 a 7.2)

(Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali, curve di calibrazione, report strumentali, ecc... Inoltre, quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità):

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Software di gestione dedicato completo di PC, monitor (punti da 8.1 a 8.14)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9. Garanzia Manutenzione Full Risk: (punto 9.1)

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

10. Formazione: (punto 10.1)

Corso di addestramento degli operatori Arpa

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

|  | PUNTEGGIO MASSIMO |
| --- | --- |
| Offerta tecnica | 80 |
| Offerta economica | 20 |
| TOTALE | 100 |

| N° |  | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | Punteggio massimo | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D | PUNTI Q | PUNTI T | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Gascromatografo | Tempo di raffreddamento effettivo del forno da 400 °C a 50 °C senza uso di gas criogenici con temperatura esterna pari a 22 °C requisito minimo ≤ 5 min (300 s) | 6 | Costituisce elemento premiante il minor tempo di raffreddamento (secondi) |  | Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 2 |  | Gascromatografo | Dispositivi per la connessione rapida e la regolazione della lunghezza della colonna senza utilizzo di chiavi | 3 | SI |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | NO |  |  | 0 |  |
| 3 |  | Autocampionatore | Dotazione di un sistema di termostatazione nel range 5÷40 °C |  | SI |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 5 | NO |  |  | 0 |  |
| 4 |  | Autocampionatore | In grado di supportare l’aggiunta di standard, la diluizione e la miscelazione dei campioni in vial |  | SI |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 5 | NO |  |  | 0 |  |
| 5 |  | Gestione del risparmio del gas | Dotazione di u8n sistema in grado di commutare automaticamente il gas carrier da Elio ed Azoto nel tempo di inattività del GC (gestione da software) | 5 | Gestione di n.2 iniettore |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Gestione di n.1 iniettore |  |  | 3 |  |
| 6 |  | Spettrometro di massa | Possibilità di riscaldamento indipendente e regolabile delle singole parti dell’analizzatore | 5 | n. 3 zone (Transfer Line, Sorgente e Quadrupoli) |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | n. 2 zone (Transfer Line e Sorgente) |  |  | 0 |  |
| 7 |  | Spettrometro di massa | Sensibilità in modalità MRM espressa come IDL, mediante 8 iniezioni consecutive in splittless di 1 μl, 1 fg/μl OFN (Octafluoronaftalene) monitorando la transizione m/z 272 – 222 (utilizzando colonna 30m x 0.25 μm). IDL= (2,998 * RSD%/100) * concentrazione | 6 | IDL < 0.5 |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  |  | 0.5 ≤ IDL < 1 |  |  | 3 |  |
| 8 |  | Spettrometro di massa | Sistema di pulizia della sorgente (descrivere il sistema proposto) | 5 | Sistema pienamente operativo di pulizia in continuo senza necessità di estrazione della sorgente |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  |  | Sistema di pulizia manuale con estrazione della sorgente senza interruzione del vuoto |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Sistema di pulizia manuale con estrazione della sorgente e interruzione del vuoto |  |  | 0 |  |
| 9 |  | Prestazioni strumento | Precisione, espressa come CV%(**) per 6 repliche al limite di quantificazione di 1 μg/L per le molecole indicate nella TABELLA 3 – LOTTO X – per ogni prova: iniezione di 1 μl di soluzione di riferimento in solvente, quantificazione in Selected reaction monitoring (SRM), o Multiple reaction monitoring, (MRM) Requisito minimo CV%(**) ≤ 10%) | 10 | Costituisce elemento premiante il CV% più basso |  | Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo Punteggio finale media dei risultati per ogni analita |  |  |
| 10 |  | Prestazioni strumento | Giustezza (espressa come BIAS%(**) per 6 repliche al limite di quantificazione di 1 μg/L per le molecole indicate nella TABELLA 3 – LOTTO X per ogni prova: iniezione di 1 μl di soluzione di riferimento in solvente, quantificazione in Selected reaction monitoring (SRM) o Multiple reaction monitoring, (MRM) Requisito minimo BIAS%(**) ≤ 20% | 10 | Costituisce elemento premiante il BIAS% più basso |  | Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo Punteggio finale media dei risultati per ogni analita |  |  |
| 11 | Sostenibilità ambientale |  | Verrà valutata dalla commissione la disponibilità di programmi di ritiro, rigenerazione, ricondizionamento o riutilizzo della strumentazione a fine vita a titolo gratuito (take-back). L’attribuzione del punteggio discrezionale sarà basata su: •completezza e qualità delle soluzioni proposte; • misurabilità e verificabilità degli impegni assunti; •durata del servizio Non saranno valutate dichiarazioni generiche prive di evidenze documentali o di impegni contrattualmente verificabili | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 12 | Sostenibilità ambientale |  | Verranno premiate le offerte che presentino certificazioni ambientali di prodotto riferite alla strumentazione analitica proposta basate su analisi del ciclo di vita (LCA), quali ad esempio: - Environmental Product Declaration (EPD) conforme alle norme ISO 14025, ISO 14040 e ISO 14044, - ACT Ecolabel (Accountability, Consistency and Transparency), o schemi equivalenti, purché: - basati su metodologie LCA riconosciute a livello internazionale, - verificati da ente terzo indipendente | 3 | SI |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | NO |  |  | 0 |  |
| 13 | Compatibilità con piattaforme strumentali di altri Brand |  | Possibilità di gestire sistemi di desorbimento e preconcentrazione di ultima generazione (tra i quali Markes ed Entech) per eventuali upgrade | 4 | SI |  |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | NO |  |  | 0 |  |
| 14 | Garanzia |  | Mesi totali di garanzia (comprensivi di n. 1 manutenzione preventiva annuale) requisito minimo 24 mesi | 10 | Costituisce elemento premiante l’estensione della garanzia oltre il minimo |  | Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| TOTALE |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |

Firma del/i legale/i rappresentante

LOTTO 2

N. 1 GC-FID CON SISTEMA DI ESTRAZIONE E PURIFICAZIONE AUTOMATICA PER ANALISI IDROCARBURI IN ACQUE, SUOLI E SEDIMENTI

DESTINAZIONE:

Laboratorio Specialistico Sud-Est, SEDE di Alessandria

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI

1. caratteristiche tecniche e requisiti generali dello strumento (punti da 1.2 a 1.8)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Caratteristiche prestazionali/metrologiche (punti da 2.1 a 2.5)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Caratteristiche hardware/software (punto da 3.1 a 3.10)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Ricambi/Forniture ausiliarie e manutenzioni (punti da 4.1 a 4.4)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Garanzia Manutenzione Full Risk: (punto 6.1)

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. Formazione: (punto 7.1)

Corso di addestramento degli operatori Arpa

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE ASSISTENZA E VERIFICA DI CONFORMITÀ (punti da 5.1 a 5.2)

Breve descrizione, anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

|  | PUNTEGGIO MASSIMO |
| --- | --- |
| Offerta tecnica | 75 |
| Offerta economica | 25 |
| TOTALE | 100 |

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | Punteggio massimo | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D | PUNTI Q | PUNTI T | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analisi acque (Metodo 1) Autocampionatore | In riferimento ai § 4 e 5.3 della “Procedura di misurazione per la determinazione degli idrocarburi totali nelle acque” ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 (metodo B), sarà valutata la modalità di funzionamento del sistema proposto (si richiede descrizione dettagliata) | 17 | Presenza di un sistema che esegua l'estrazione direttamente nel contenitore di campionamento senza trasferimento del campione originale. |  |  | 17 |  |
|  |  |  |  | Presenza di un sistema che permetta di processare il campione così come pervenuto al laboratorio, ovvero senza alcuna manipolazione da parte dell’operatore |  |  | 10 |  |
| 2 | Analisi acque | Presenza di due torri di campionamento indipendenti: una dedicata all’aggiunta del solvente al campione, l’altra con siringa dedicata all’iniezione GC | 10 | SI |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | NO |  |  | 0 |  |
| 3 | Analisi acque | Sistema di decapper in linea per tutte le tipologie di vials utilizzati nella metodica che consenta di stappare e ritappare le vials al fine di evitare molteplici forature del setto | 10 | SI |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | NO |  |  | 0 |  |
| 4 | Prestazioni | Rapporto C40/C20 su entrambe le linee requisito minimo ≥ 80 % | 5 | Costituisce elemento premiante il rapporto % maggiore In fase di collaudo sarà accettato uno scostamento peggiorativo massimo pari al 2% |  | Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo Punteggio finale media dei risultati |  |  |
| 5 | Prestazioni Strumentali (Metodo 1) | LOQ (concentrazione minima rilevabile, in μg/L, sul campione di acqua tal quale) requisito minimo ≤35 μg/ L | 10 | Costituisce elemento premiante il LOQ più basso In fase di collaudo sarà accettato uno scostamento peggiorativo massimo pari al 15% |  | Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 6 | Prestazioni Strumentali (Metodo 1) | Ripetibilità Acque (Metodo 1) CVr%=100 x (scarto tipo delle 6 repliche / media delle 6 repliche) calcolato dai risultati della concentrazione di 6 repliche di un campione di acqua addizionato alla concentrazione pari al LOQ dichiarato requisito minimo ≤15% | 7 | Costituisce elemento premiante il CVr% più basso In fase di collaudo sarà accettato uno scostamento peggiorativo massimo pari al 20% |  | Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| 7 | Sostenibilità ambientale | Verrà valutata dalla commissione la disponibilità di programmi di ritiro, rigenerazione, ricondizionamento o riutilizzo della strumentazione a fine vita a titolo gratuito (take-back). L’attribuzione del punteggio discrezionale sarà basata su: •completezza e qualità delle soluzioni proposte; • misurabilità e verificabilità degli impegni assunti; •durata del servizio Non saranno valutate dichiarazioni generiche prive di evidenze documentali o di impegni contrattualmente verificabili | 3 |  | 3 |  |  |  |
| 8 | Sostenibilità ambientale | Verranno premiate le offerte che presentino certificazioni ambientali di prodotto riferite alla strumentazione analitica proposta basate su analisi del ciclo di vita (LCA), quali ad esempio: - Environmental Product Declaration (EPD) conforme alle norme ISO 14025, ISO 14040 e ISO 14044, - ACT Ecolabel (Accountability, Consistency and Transparency), o schemi equivalenti, purché: - basati su metodologie LCA riconosciute a livello internazionale, - verificati da ente terzo indipendente | 3 | SI |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  | NO |  |  | 0 |  |
| 9 | Garanzia | Mesi totali di garanzia (comprensivi di n. 1 manutenzione preventiva annuale) requisito minimo 24 mesi | 10 | Costituisce elemento premiante l’estensione della garanzia oltre il minimo |  | Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo |  |  |
| TOTALE |  |  | 75 |  |  |  |  |  |

Firma del/i legale/i rappresentante

LOTTO 3

N. 7 FONOMETRI/ANALIZZATORE IN CLASSE 1 DOTATO DI KIT PER ESTERNI CON SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI IN TEMPO REALE

DESTINAZIONI:

Dipartimento Nord-Est, SEDE di Novara (2) / Dipartimento Sud-Ovest, SEDE di Cuneo (1) / Dipartimento Nord-Ovest SEDE di Torino (2) / Dipartimento Sud.Est SEDE di Alessandria (2)

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI

1. Caratteristiche tecniche e requisiti generali dello strumento (punti da 1.1 a 1.5)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Caratteristiche prestazionali/metrologiche (punti da 2.1 a 2.8)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Caratteristiche hardware/software (punti da 3.1 a 3.11)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Eventuali certificazioni richieste (punto da 4.1)

Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Garanzia: (punto 6.1)

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

6. Formazione: (punto 7.1)

Corso di addestramento degli operatori Arpa

Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE ASSISTENZA E VERIFICA DI CONFORMITÀ (punto 5.1)

Breve descrizione, anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

|  | PUNTEGGIO MASSIMO |
| --- | --- |
| Offerta tecnica | 70 |
| Offerta economica | 30 |
| TOTALE | 100 |

| N° | MODULO STRUMENTALE / OGGETTO | CRITERI DI VALUTAZIONE | Punteggio massimo | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D | PUNTI Q | PUNTI T | Offerta presentata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Batteria/e esterna. | Giorni di autonomia dello strumento | 10 | Saranno premiate le offerte in ragione del maggior tempo di autonomia dello strumento, superiore comunque ai 7 giorni minimi richiesti |  | Punteggio quantitativo “Q” con requisito minimo |  |  |
| 2 | Aggiornamenti firmware interno e software post processing | Numero di anni di gratuità degli aggiornamenti | 15 | Saranno premiate le offerte in ragione del numero di anni di gratuità degli aggiornamenti |  | Punteggio quantitativo “Q” senza requisito minimo |  |  |
| 3 | Archiviazione e consultazione dati | Numero di anni di gratuità dello spazio di archiviazione/consultazione dati | 10 | Saranno premiate le offerte in ragione del numero di anni di gratuità dello spazio di archiviazione/consultazione dati all’interno del portale di gestione della strumentazione |  | Punteggio quantitativo “Q” senza requisito minimo |  |  |
| 4 | Memoria interna strumento | Capacità (GB) | 15 | Saranno premiate le offerte in ragione della capacità di memoria maggiore interna allo strumento (requisito minimo 8GB) |  | Punteggio quantitativo “Q” con requisito minimo |  |  |
| 5 | Ricerca del periodo più rumoroso | Identificazione, in fase di post processing, del periodo più rumoroso della misura indipendentemente dall’orario di inizio del campionamento | 5 | SI |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | NO |  |  | 0 |  |
| 6 | Alimentazione sussidiaria | Presenza di alimentazione dello strumento attraverso pannelli solari con collegamento “universale | 5 | SI |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | NO |  |  | 0 |  |
| 7 | Sistema completo | Estensione della garanzia (requisito minimo 24 mesi) | 10 | Costituisce elemento premiante l’estensione della garanzia oltre il minimo |  | Punteggio quantitativo “Q” con requisito minimo |  |  |
| TOTALE |  |  | 70 |  |  |  |  |  |

Firma del/i legale/i rappresentante