Allegato 5








Modello di offerta tecnica



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
1) Cognome e nome, per esteso e leggibile;
2) Titolarità a rappresentare l’Impresa (titolare, legale rappresentante, procuratore etc…);
3) Denominazione/Ragione Sociale completa dell’Impresa.





























All’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale del Piemonte
Via Pio VII 9
10135 TORINO

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs.36/2023, per l’aggiudicazione della fornitura a n.3 lotti di strumentazione tecnico scientifica da destinare ai laboratori di Arpa Piemonte


1) Il sottoscritto (1)
   ..........................…...........................................................................................................

nato a ............................................................................................................................................
   il ..............................................................……………………………………………………………..
in qualità di (2)
…………..................................................................................…………………………………………
e quindi di legale rappresentante dell’Impresa (3)
........................................................................…...........…......…………………………………………
con sede legale in ...........................…………………………………… cap……………………………
via....................………………………………………………...........................n°....…………………….tel. ………………………………………………...............................................................................
fax ………….............…......….........................................



(in caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti da costituire riportare le indicazioni di cui sopra per tutti i componenti)
















si impegna ad assumere la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui alla all’offerta tecnica presentata, che di seguito si riassumono.

LOTTO 1
N. 1 SISTEMA GC/MS A TRIPLO QUADRUPOLO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI IPA NEL PARTICOLATO ATMOSFERICO
DESTINAZIONE:
Dipartimento Nord-Ovest sede di Grugliasco

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI


1. Gascromatografo (punti da 1.1 a 1.10)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Autocampionatore per campioni liquidi (punti da 2.1 a 2.6)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Iniettore PTV (punti da 3.1 a 3.3)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Iniettore SPLIT/SPLITLESS (punti da 4.1 a 4.3)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Rilevatore di massa a triplo quadrupolo (punti da 5.1 a 5.11)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Ricambi/Forniture ausiliarie e manutenzioni (punti da 6.1 a 6.2)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. La Strumentazione deve possedere di minima le seguenti prestazioni caratteristiche e prestazioni (punti da 7.1 a 7.2)
(Ogni concorrente sarà tenuto a presentare la documentazione comprovante le prestazioni dichiarate quali, curve di calibrazione, report strumentali, ecc... Inoltre, quanto dichiarato sarà oggetto di verifica durante la verifica di conformità): 
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. Software di gestione dedicato completo di PC, monitor (punti da 8.1 a 8.14)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. Garanzia Manutenzione Full Risk: (punto 9.1)
Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

10. Formazione: (punto 10.1)
Corso di addestramento degli operatori Arpa
Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE E VERIFICA DI CONFORMITÀ 
Breve descrizione, nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:

	
	PUNTEGGIO MASSIMO

	Offerta tecnica
	80

	Offerta economica
	20

	TOTALE
	100






	N°
	MODULO STRUMENTALE / OGGETTO
	CRITERI DI VALUTAZIONE

	Punteggio massimo
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	PUNTI D

	PUNTI 
Q

	PUNTI
T

	Offerta 
presentata

	1
	Gascromatografo
	Tempo di raffreddamento effettivo del forno da 400 °C a 50 °C senza uso di gas criogenici con temperatura esterna pari a 22 °C requisito minimo ≤ 5 min (300 s)
	

6
	Costituisce elemento premiante il minor tempo di raffreddamento 
(secondi)

	
	Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo
	
	

	2
	Gascromatografo
	
Dispositivi per la connessione rapida e la regolazione della lunghezza della colonna senza utilizzo di chiavi
	
3
	SI
	
	
	3
	



	
	
	
	
	NO
	
	
	0
	

	3
	Autocampionatore
	Dotazione di un sistema di termostatazione nel range 5÷40 °C
	
	
SI
	
	
	5
	



	
	
	
	
5

	NO
	
	
	0
	

	4
	Autocampionatore
	In grado di supportare l’aggiunta di standard, la diluizione e la miscelazione dei campioni in vial
	

	
SI
	
	
	5
	

	
	
	
	
5



	NO
	
	
	0
	

	5
	Gestione del risparmio del gas
	Dotazione di u8n sistema in grado di commutare automaticamente il gas carrier da Elio ed Azoto nel tempo di inattività del GC (gestione da software)
	


5


	Gestione di n.2 iniettore

	
	
	5
	

	
	
	
	
	Gestione di n.1 iniettore

	
	
	3
	

	6
	Spettrometro di massa
	Possibilità di riscaldamento indipendente e regolabile delle singole parti dell’analizzatore
	

5



	n. 3 zone (Transfer Line, Sorgente e Quadrupoli)
	
	
	5
	

	
	
	
	
	n. 2 zone (Transfer Line e Sorgente)
	
	
	0
	

	7
	Spettrometro di massa
	Sensibilità in modalità MRM espressa come IDL, mediante 8 iniezioni consecutive in splittless di 1 μl, 1 fg/μl OFN (Octafluoronaftalene) monitorando la transizione m/z 272 – 222 (utilizzando colonna 30m x 0.25 μm). 
IDL= (2,998 * RSD%/100) * concentrazione
	






6
	IDL < 0.5

	
	
	6
	

	
	
	
	
	0.5 ≤ IDL < 1

	
	
	3
	

	8
	Spettrometro di massa
	Sistema di pulizia della sorgente 
(descrivere il sistema proposto)

	







5
	Sistema pienamente operativo di pulizia in continuo senza necessità di estrazione della sorgente
	
	
	5
	

	
	
	
	
	Sistema di pulizia manuale con estrazione della sorgente senza interruzione del vuoto
	
	
	3
	

	
	
	
	
	Sistema di pulizia manuale con estrazione della sorgente e interruzione del vuoto
	
	
	0
	

	9
	Prestazioni strumento
	Precisione, espressa come CV%(**) per 6 repliche al limite di quantificazione di 1 μg/L per le molecole indicate nella TABELLA 3 – LOTTO X – per ogni prova: iniezione di 1 μl di soluzione di riferimento in solvente, quantificazione in Selected reaction monitoring (SRM), o Multiple reaction monitoring, (MRM) 
Requisito minimo CV%(**) ≤ 10%)

	





10
	Costituisce elemento premiante il CV% più basso

	
	Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo
Punteggio finale media dei risultati per ogni analita 


	
	

	10
	Prestazioni strumento
	Giustezza (espressa come BIAS%(**) per 6 repliche al limite di quantificazione di 1 μg/L per le molecole indicate nella TABELLA 3 – LOTTO X per ogni prova: iniezione di 1 μl di soluzione di riferimento in solvente, quantificazione in Selected reaction monitoring (SRM) o Multiple reaction monitoring, (MRM) 
Requisito minimo BIAS%(**) ≤ 20%

	






10
	Costituisce elemento premiante il BIAS% più basso

	
	Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo
Punteggio finale media dei risultati per ogni analita 

	
	

	11
	Sostenibilità ambientale
	Verrà valutata dalla commissione la disponibilità di programmi di ritiro, rigenerazione, ricondizionamento o riutilizzo della strumentazione a fine vita a titolo gratuito (take-back). L’attribuzione del punteggio discrezionale sarà basata su:
•completezza e qualità delle soluzioni proposte;
• misurabilità e verificabilità degli impegni assunti; 
•durata del servizio 

Non saranno valutate dichiarazioni generiche prive di evidenze documentali o di impegni contrattualmente verificabili

	












 3 
	 
	3
	
	
	

	12
	Sostenibilità ambientale
	Verranno premiate le offerte che presentino certificazioni ambientali di prodotto riferite alla strumentazione analitica proposta basate su analisi del ciclo di vita (LCA), quali ad esempio: 
- Environmental Product Declaration (EPD) conforme alle norme ISO 14025, ISO 14040 e ISO 14044, 
- ACT Ecolabel (Accountability, Consistency and Transparency), 
o schemi equivalenti, purché: 
- basati su metodologie LCA riconosciute a livello internazionale, 
- verificati da ente terzo indipendente

	

3
	SI

	
	
	3
	

	
	
	
	
	NO
	
	
	0
	

	13


	Compatibilità con piattaforme strumentali di altri Brand

	
Possibilità di gestire sistemi di desorbimento e preconcentrazione di ultima generazione (tra i quali Markes ed Entech) per eventuali upgrade
	


4
	SI

	
	
	4
	

	
	
	
	
	NO

	
	
	0
	

	14
	Garanzia
	
Mesi totali di garanzia (comprensivi di n. 1 manutenzione preventiva annuale) requisito minimo 24 mesi
	

10
	Costituisce elemento premiante l’estensione della garanzia oltre il minimo
	
	Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo
	
	

	TOTALE
	80
	
	
	
	
	







Firma del/i legale/i rappresentante





















LOTTO 2 
N. 1 GC-FID CON SISTEMA DI ESTRAZIONE E PURIFICAZIONE AUTOMATICA PER ANALISI IDROCARBURI IN ACQUE, SUOLI E SEDIMENTI
DESTINAZIONE:
Laboratorio Specialistico Sud-Est, SEDE di Alessandria

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI

1. caratteristiche tecniche e requisiti generali dello strumento (punti da 1.2 a 1.8)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Caratteristiche prestazionali/metrologiche (punti da 2.1 a 2.5)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Caratteristiche hardware/software (punto da 3.1 a 3.10)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Ricambi/Forniture ausiliarie e manutenzioni (punti da 4.1 a 4.4)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Garanzia Manutenzione Full Risk: (punto 6.1)
Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6. Formazione: (punto 7.1)
Corso di addestramento degli operatori Arpa
Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE ASSISTENZA E VERIFICA DI CONFORMITÀ (punti da 5.1 a 5.2)
Breve descrizione, anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________


Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:
	
	PUNTEGGIO MASSIMO

	Offerta tecnica
	75

	Offerta economica
	25

	TOTALE
	100



	N°
	MODULO STRUMENTALE / OGGETTO
	CRITERI DI VALUTAZIONE

	Punteggio massimo
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	PUNTI D

	PUNTI 
Q

	PUNTI
T

	Offerta 
presentata

	1
	Analisi acque (Metodo 1) 
Autocampionatore

	In riferimento ai § 4 e 5.3 della “Procedura di misurazione per la determinazione degli idrocarburi totali nelle acque” ISPRA Manuali e linee guida 123/2015 (metodo B), sarà valutata la modalità di funzionamento del sistema proposto (si richiede descrizione dettagliata)

	






17
	Presenza di un sistema che esegua l'estrazione direttamente nel contenitore di campionamento senza trasferimento del campione originale.
	
	
	17
	

	
	
	
	
	Presenza di un sistema che permetta di processare il campione così come pervenuto al laboratorio, ovvero senza alcuna manipolazione da parte dell’operatore
	
	
	10
	

	2
	Analisi acque
	Presenza di due torri di campionamento indipendenti: una dedicata all’aggiunta del solvente al campione, l’altra con siringa dedicata all’iniezione GC
	



10
	SI

	
	
	10
	

	
	
	
	
	NO
	
	
	0
	

	3
	Analisi acque
	Sistema di decapper in linea per tutte le tipologie di vials utilizzati nella metodica che consenta di stappare e ritappare le vials al fine di evitare molteplici forature del setto



	


10
	SI

	
	
	10
	

	
	
	
	
	NO
	
	
	0
	

	4
	Prestazioni
	Rapporto C40/C20 su entrambe le linee

 requisito minimo ≥ 80 %

	




5


	Costituisce elemento premiante il rapporto % maggiore 

In fase di collaudo sarà accettato uno scostamento peggiorativo massimo pari al 2%

	
	Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo
Punteggio finale media dei risultati
	
	

	5
	Prestazioni Strumentali (Metodo 1)

	LOQ (concentrazione minima rilevabile, in μg/L, sul campione di acqua tal quale) requisito minimo ≤35 μg/ L

	



10

	Costituisce elemento premiante il LOQ più basso 
In fase di collaudo sarà accettato uno scostamento peggiorativo massimo pari al 15%

	
	Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo

	
	

	6
	Prestazioni Strumentali (Metodo 1)

	Ripetibilità Acque (Metodo 1) CVr%=100 x (scarto tipo delle 6 repliche / media delle 6 repliche) calcolato dai risultati della concentrazione di 6 repliche di un campione di acqua addizionato alla concentrazione pari al LOQ dichiarato 
requisito minimo ≤15%
	




7

	Costituisce elemento premiante il CVr% più basso 
In fase di collaudo sarà accettato uno scostamento peggiorativo massimo pari al 20%

	
	Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo
	
	

	7
	Sostenibilità ambientale
	Verrà valutata dalla commissione la disponibilità di programmi di ritiro, rigenerazione, ricondizionamento o riutilizzo della strumentazione a fine vita a titolo gratuito (take-back). L’attribuzione del punteggio discrezionale sarà basata su:
•completezza e qualità delle soluzioni proposte;
• misurabilità e verificabilità degli impegni assunti; 
•durata del servizio 

Non saranno valutate dichiarazioni generiche prive di evidenze documentali o di impegni contrattualmente verificabili

	


3


	
	3
	
	
	

	8
	Sostenibilità ambientale
	Verranno premiate le offerte che presentino certificazioni ambientali di prodotto riferite alla strumentazione analitica proposta basate su analisi del ciclo di vita (LCA), quali ad esempio: 
- Environmental Product Declaration (EPD) conforme alle norme ISO 14025, ISO 14040 e ISO 14044, 
- ACT Ecolabel (Accountability, Consistency and Transparency), 
o schemi equivalenti, purché: 
- basati su metodologie LCA riconosciute a livello internazionale, 
- verificati da ente terzo indipendente
	









3




	SI
	
	
	3
	

	
	
	
	
	NO
	
	
	0
	

	9
	Garanzia
	
Mesi totali di garanzia (comprensivi di n. 1 manutenzione preventiva annuale) requisito minimo 24 mesi

	

10
	Costituisce elemento premiante l’estensione della garanzia oltre il minimo
	
	Punteggi quantitativi “Q” con requisito minimo
	
	

	TOTALE
	75
	
	
	
	
	





Firma del/i legale/i rappresentante
LOTTO 3
N. 7 FONOMETRI/ANALIZZATORE IN CLASSE 1 DOTATO DI KIT PER ESTERNI CON SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI IN TEMPO REALE
DESTINAZIONI:
 Dipartimento Nord-Est, SEDE di Novara (2) / Dipartimento Sud-Ovest, SEDE di Cuneo (1) / Dipartimento Nord-Ovest SEDE di Torino (2) / Dipartimento Sud.Est SEDE di Alessandria (2)

REQUISITI MINIMI IRRINUNCIABILI

1. Caratteristiche tecniche e requisiti generali dello strumento (punti da 1.1 a 1.5)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Caratteristiche prestazionali/metrologiche (punti da 2.1 a 2.8)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Caratteristiche hardware/software (punti da 3.1 a 3.11)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Eventuali certificazioni richieste (punto da 4.1)
Breve descrizione ed indicazione del punto scheda tecnica (pagina) contenente le suddette informazioni in maniera dettagliata 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Garanzia: (punto 6.1)
Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 7 del Capitolato speciale.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6. Formazione: (punto 7.1)
Corso di addestramento degli operatori Arpa
Breve descrizione anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 6 del Capitolato speciale.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

TRASPORTO, CONSEGNA, INSTALLAZIONE ASSISTENZA E VERIFICA DI CONFORMITÀ (punto 5.1)
Breve descrizione, anche nel rispetto di quanto richiesto all’art. 5 del Capitolato speciale.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Nel rispetto di quanto indicato all’art. 17 del disciplinare di gara, si richiede di evidenziare nella sottostante tabella, le singole voci relative alle caratteristiche soggette a valutazione tecnica oppure la documentazione contenente tali informazioni:
	
	PUNTEGGIO MASSIMO

	Offerta tecnica
	70

	Offerta economica
	30

	TOTALE
	100



	N°
	MODULO STRUMENTALE / OGGETTO
	CRITERI DI VALUTAZIONE

	Punteggio massimo
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
	PUNTI D

	PUNTI 
Q

	PUNTI
T

	Offerta 
presentata

	1
	Batteria/e esterna.

	Giorni di autonomia dello strumento
	


10
	Saranno premiate le offerte in ragione del maggior tempo di autonomia dello strumento, superiore comunque ai 7 giorni minimi richiesti

	
	Punteggio quantitativo “Q” con 
requisito minimo

	
	

	2
	Aggiornamenti firmware interno e software post processing

	Numero di anni di gratuità degli aggiornamenti
	

15
	Saranno premiate le offerte in ragione del numero di anni di gratuità degli aggiornamenti
	
	Punteggio quantitativo “Q” senza 
requisito minimo

	
	

	

3



	Archiviazione e consultazione dati

	Numero di anni di gratuità dello spazio di archiviazione/consultazione dati
	

10

	Saranno premiate le offerte in ragione del numero di anni di gratuità dello spazio di archiviazione/consultazione dati all’interno del portale di gestione della strumentazione
	
	Punteggio quantitativo “Q” senza 
requisito minimo

	
	

	4
	Memoria interna strumento
	
Capacità (GB)

	

15


	Saranno premiate le offerte in ragione della capacità di memoria maggiore interna allo strumento (requisito minimo 8GB)
	
	Punteggio quantitativo “Q” con 
requisito minimo

	
	

	5
	Ricerca del periodo più rumoroso
	Identificazione, in fase di post processing, del periodo più rumoroso della misura indipendentemente dall’orario di inizio del campionamento
	

5

	SI
	
	
	5
	

	
	
	
	
	NO
	
	
	0
	

	6
	Alimentazione sussidiaria
	Presenza di alimentazione dello strumento attraverso pannelli solari con collegamento “universale
	

5
	SI
	
	
	5
	

	
	
	
	
	NO
	
	
	0
	

	7

	Sistema completo
	Estensione della garanzia (requisito minimo 24 mesi)

	

10




	Costituisce elemento premiante l’estensione della garanzia oltre il minimo

	
	Punteggio quantitativo “Q” con 
requisito minimo



	
	

	TOTALE
	70
	
	
	
	
	



Firma del/i legale/i rappresentante
